关于淮北师范大学新校区一期项目室外工程材料招标问题的答复

淮北师范大学新校区一期项目室外工程材料招标，各投标单位所提问题经我单位经研究作如下答复：

1、关于开标时间的调整：

样品及标书投递截止时间：2012年4月28日11:30，送交地点为淮北师范大学行政楼二楼会议室。逾期送达的投标文件将被拒收。

开标时间及地点：2012年4月28日14:00，淮北师范大学行政楼二楼会议室（安徽省淮北市东山路100号）。

2、原招标包号划分作如下调整（原包三重新划分为包三与包五。其他包不变）：

| 包三： 铸铁管 | 13 | 铸铁甲管 1 | 球墨铸铁 DN150 | 个 | 37 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 铸铁甲管 2 | 球墨铸铁 DN200 | 个 | 10 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
|  | 15 | 铸铁甲管 3 | 球墨铸铁 DN250 | 个 | 13 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
|  | 16 | 铸铁三通 | 球墨铸铁 DN250 | 个 | 88 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
|  | 17 | 铸铁四通 | 球墨铸铁 DN250 | 个 | 3 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
|  | 18 | 铸铁弯头 | 球墨铸铁 DN300 | 个 | 10 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
|  | 19 | 铸铁乙管 | 球墨铸铁 DN250 | 个 | 9 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
|  | 20 | 球墨铸铁管 | 给水管 DN250 | m | 3769 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
| 包五： 阀门 | 21 | 阀门 1 | 铸钢铜芯 DN150 | 个 | 37 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
|  | 22 | 阀门2 | 铸钢铜芯 DN200 | 个 | 10 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
|  | 23 | 阀门3 | 铸钢铜芯 DN250 | 个 | 13 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |
|  | 24 | 阀门4 | 螺丝截止阀 DN40 | 个 | 3 | 提供彩色图片、检测报告 | 5月10日前 |  |

2、关于包一：

（1）弱电井盖规格调整为方形，规格为860×470；其余仍为圆形，其中强电井盖尺寸改为Φ800。所有井盖尺寸均为盖的尺寸，不是座的尺寸。

（2）应按照要求规格分别报送井盖样品，样品颜色及字样暂不统一要求，定标后按招标人要求制作。

（3）所有井盖均要求为普通型。

3、关于包二：

作如下调整，详见下表（即7、8、9项均为De300 UPVC加筋双臂波纹管，总长度为4513米）

| 包二： PE管及 加筋管 | 7 | UPVC加筋管 1 | De300 UPVC加筋双臂波纹管 | m | 1906 | 提供50CM左右样品 | 5月10日前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | UPVC加筋管 2 | De300 UPVC加筋双臂波纹管 | m | 2258 | 提供50CM左右样品 | 5月10日前 |  |
|  | 9 | UPVC加筋管 3 | De300 UPVC加筋双臂波纹管 | m | 349 | 提供50CM左右样品 | 5月10日前 |  |
|  | 10 | UPVC加筋管 4 | De400 UPVC加筋双臂波纹管 | m | 1799 | 提供50CM左右样品 | 5月10日前 |  |
|  | 11 | UPVC加筋管 5 | De500 UPVC加筋双臂波纹管 | m | 360 | 提供50CM左右样品 | 5月10日前 |  |
|  | 12 | PE给水管 | De110（连接消火栓），压力1.6MPa | m | 188 | 提供50CM左右样品 | 5月10日前 |  |

4、关于包四：

作如下调整，详见下表

| 包四： 灯具 | 25 | 单挑高杆路灯 | 80W LED节能光源 高9米 单头 | 套 | 22 | 提供拟投标灯的彩色图片作为样品，不需带实物；提供检测报告等相关证明材料。灯杆要求为国标热镀锌钢管喷塑处理，坚固、美观，颜色待定。防腐一定要达到标准要求。 | 5月20日前 | 应有国家规定的强制认证证书。 5月4日前提供基础等技术资料。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26 | 太阳能路灯 | 80W LED节能光源 高9米 单头 | 套 | 10 |  | 5月20日前 |  |
|  | 27 | 庭院灯 | 40W LED节能光源 高3.8米 单头 | 套 | 117 |  | 5月20日前 |  |
|  | 28 | 投射灯 | 25W LED节能光源 | 套 | 10 |  | 5月20日前 |  |
|  | 29 | 草坪灯 | 5W LED节能光源 | 套 | 19 |  | 5月20日前 |  |

5、其他仍按原招标文件要求执行；未详尽之处，按国家及行业有关规定执行。

淮北师范大学新校区建设办公室

2012年4月24日