淮北师范大学滨湖校区主入口广场太阳能灯具采购

招

标

文

件

www.chnu.edu.cn

名称: 淮北师范大学滨湖校区主入口广场太阳能灯具采购

编号: 2014hbxy014

淮北师范大学滨湖校区建设办公室

二○一四年六月七日

第一章  招标邀请

根据淮北师范大学滨湖校区主入口广场工程进度要求，现招标采购一批太阳能灯具，诚邀具备条件的生产商或供应商参加投标。

一、招标项目（内容）：淮北师范大学滨湖校区主入口广场太阳能灯具采购

二、投标人资质要求

1、具有独立企业法人资格的生产商或代理商；

2、产品质量合格证（或产品的生产许可证）及获得国家权威部门颁发的其他相关证书及质量检验报告复印件等（复印件加盖投标单位公章）。

三、投标截止时间：2014年6月12日15:00。

四、开标时间及地点：2014年6月12日15:00；淮北师范大学滨湖校区综合楼211室。请各投标人按时参加开标会。

五、答疑的有关规定：凡对本次招标提出询问，请以电子邮件的形式于2014年6月10日前与淮北师范大学李老师联系。电话：3802446，传真：0561-3801121,邮箱：2233538963@qq.com。招标人认为确需答复的问题或需要补充的问题将于2014年6月11日在淮北师范大学网站（网址：http://www.chnu.edu.cn/）主页面“通知公告”栏中公告。

第二章  招标文件内容

一、招标货物数量、材质、技术规格等要求

1、数量：20套高杆太阳能灯、20套庭院太阳能灯

2、材质及技术规格

高杆太阳能灯：LED节能光源，功率80W，单头，杆高9米；

庭院太阳能灯：LED节能光源，功率40W，单头，杆高5米。

3、灯杆钢管壁厚符合国家规定。务必在投标文件中注明。

4、质量验收

4.1供货方成品进场后应主动邀请建设和安装方共同进行检验、验收。如国家和地方有关主管部门要求进行成品检测，由供货方负责，所发生的费用也由供货方承担。请投标单位在投标报价时考虑相关费用。

4.2验收依据：中标产品图片（图册及技术资料）、招投标文件、合同、现行国家规范和行业标准及有关检测报告、证书等；

4.3如质量检验不合格，建设单位将拒绝接收货物并没收其履约保证金，还将对中标方征收合同总价款的10%的违约金并追究其法律责任。

二、报价要求

1、投标报价应包含供货、运输、卸货（至滨湖校区主入口广场指定地点）、指导安装（供货人提供灯具基础设计图纸及基础钢筋笼、预埋件，由安装单位负责施工）、检测、检验、验收、税金、保险、规费、管理费以及保修、利润、风险等所有全部费用。折算成单价即为全费用综合单价，为一次性包干报价，决算时不再另行调整。

2、本项目中材料损耗由投标人自行考虑，所耗费用包含在投标总价中。

3、品牌不限，投标人可就其生产或代理的产品分别报价。

4、本次招标以总价中标，以全费用综合单价及验收合格数量进行决算。

三、投标产品质量证明材料

1、投标人在递交投标文件时必须提交投标产品详细资料（包括图片、图册及产品详细说明书等）。

2、不提供投标产品详细资料的，视为不响应招标文件，投标文件不再进入商务标评审。后果由投标单位自负。

3、中标单位实际生产时要完全按照招标人选定的产品详细资料及招标单位提供的相关技术资料进行生产。

四、工期及售后服务要求

1、要求进场时间为：2014年8月15日，每滞后一天，对供货人征收人民币1000元/天的违约金。

2、售后服务要求：质保期内响应时间为8小时（质保期，光源5年、灯杆及太阳能板20年、蓄电池3年，其他2年）

五、投标书要求

1、投标书要求一正一副，密封，并按要求加盖单位、法人公章。

2、投标书中各种证件复印件上要加盖单位公章。证件包括但不限于授权委托书、营业执照、资信情况、资质证明文件、产品合格证及检验报告等。

六、确定中标人

1、招标人按照前述规定时间、地点组织专家评委对各投标人的标书进行评价。最终选定一家中标单位和一家备选单位。

2、在规定的时间内，由淮北师范大学与中标人签订合同。

七、合同有关条款

1、合同价款：中标总价。合同价款仅作为进度款拨付的依据。

2、结算价款：按甲方签收合格货物的规格型号和数量，以实际验收工程量进行结算，单价以中标单价为准。

3、付款方式：货到现场经甲方验收合格并签收后付实际到货价款的40%，安装完毕经甲方验收合格后付至结算价款的95%，结算价款的5%留做质保金。两年后无质量问题无息付清。

4、违约责任：按合同及有关法律、法规相关条文规定执行。

八、其他

1、投标人在递交投标文件时交投标保证金10000元。投标保证金采用现金形式，连同招标文件一同缴纳。未中标的投标人的保证金当场退还；中标备选的投标人的保证金，在合同签订后无息退还；中标人的投标保证金自动转为履约保证金，安装验收合格后无息退还。中标单位如无正当理由不签订合同或拖延签订合同的，招标单位有权中止中标单位的中标资格并没收其投标保证金；中标单位不履行投标承诺的，履约保证金不予退还。

2、标书评审费：中标单位缴纳标书评审费人民币2000元。

淮北师范大学滨湖校区建设办

2014年6月7日